***Գնման հայտ***

 **«Տեղ համայնք»**-ի կարիքների համար **«Փողոցային լուսավորության լուսարձակներ»**-ի կատարման

***1. Գնման առարկայի բնութագիր***

 Գնման առարկա են հանդիսանում, **«Փողոցային լուսավորության լուսարձակներ»**-ի ձեռքբերումը:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Գնման առարկան | Չափման միավորը | Քանակ | Չափս |
| «Լուսարձակներ 50wt» | **հատ** | 30 | Չափսը 178x33x150 մմ հզորությունը 50 wt, լուսադիոդային կետերը SMD, ջերմամշակված ապակի, աշխատանքային լարումը 220-240վ, հաճախականությունը 50Հց, հզորության գործակիցը ոչ պակաս քան 0,9, լուսային ելքը 4000, լուսային ելքի գործակիցը 130 lm/wt, լույսի գունային ջերմաստիճան 6500Կ, գունափոխանցման գործակիցը ոչ պակաս 80, աշխատանքային ժամերը 30000Լուսավորման անկյունը 1200, պաշտպանվածությունը IP 65, աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը -40+50C,  |
| «Լուսարձակներ 30wt» | **հատ** | 70 | Չափսը 148x33x120 մմ հզորությունը 30 wt, լուսադիոդային կետերը SMD, ջերմամշակված ապակի, աշխատանքային լարումը 220-240վ, հաճախականությունը 50Հց, հզորության գործակիցը ոչ պակաս քան 0,9, լուսային ելքը 2400, լուսային ելքի գործակիցը 130 lm/wt, լույսի գունային ջերմաստիճան 6500Կ, գունափոխանցման գործակիցը ոչ պակաս 80, աշխատանքային ժամերը 30000Լուսավորման անկյունը 1200, պաշտպանվածությունը IP 65, աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը -40+50C,  |
| «Էլեկտրական լար» | **մետր** | 500 | Հաղորդալար ԱՊՎ 1x16մմ2, ալյումինե, կաշեպատ /գուպեր/, 16մմ2 հաստությամբ, նախատեսված էլեկտրաէներգիայի հաղորդման և բաշխման համար, փաթեթավորումը գործարանային |

2.1 Վճարումն իրականացնել նախատեսված աշխատանքը կատարելուց հետո` երկկողմ ստորագրված հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ 10 (տաս) բանկային օրվա ընթացքում:

***3.Գնման ընթացակարգը***

1. Գնումն իրականացնելի է Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 23-րդ հոդվածի, իսկ դրա կիրառման առանձնահատկությունները` ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի համաձայն:

 Գնումները կազմակերպել և իրականացնել հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ընթացակարգով:

 **Տեղ համայնքի ղեկավարի տեղակալ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Արամ Միրզոյան**

 **ՊՍ ղեկավար /ստորագրություն/ /**անուն, ազգանուն/

ՍՄ Տեղ համայնքի ղեկավարի

28.09.2021թ. N 69-Ա կարգադրությունով

գնման համակարգող նշանակված

Վարդան Գզիրանց

**Ծառայողական գրություն**

 Գնման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով Ձեզ ենք ներկայացնում 28.09.2021 թ. թիվ 69-Ա կարգադրությունով կազմավորված գնման պատասխանատու ստորաբաժանման գնման հայտը:

ՊՍ ղեկավար՝ Արամ Միրզոյան

Անդամներ՝ Մայիս Ղազարյան

 Սամվել Ավետիսյան

ՍՄ Տեղ համայնքի ղեկավարի

28.09.2021 թ. N 54 կարգադրությունով կազմավորված

գնման պատասխանատու ստորաբաժանման

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**

Սույնով, հայտարարում ենք, որ մեր հետ ազգակցական կամ խնամիությամբ կապված անձիք (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) և (կամ) այդ անձանց կողմից հիմնադրած կամ բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունները իրենց գործունեության բնույթով չեն առնչվում տվյալ գնման գործընթացին:

ՊՍ ղեկավար՝ Արամ Միրզոյան

Անդամներ՝ Մայիս Ղազարյան

 Սամվել Ավետիսյան